**附件：设备报价及安装材料清单表（包1）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 大金5HP风管机 | FNBQ205AAD/RN205AAY | 套 | 2 | 　 | 　 | 5HP |
| 2 | 主机电源线（室内配电箱引出） | 国标5\*4m2 | 米 | 100 | 　 | 　 | 含套管 |
| 3 | 新增电源转换箱 | 由同间电源箱引出 | 个 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 铜管 | 海亮∮15.9、∮9.5 | 米 | 80 | 　 | 　 | 含保温 |
| 5 | 信号线 | 3\*2.5m2 | 米 | 84 | 　 | 　 | 含套管 |
| 6 | 外机支架 | 定制 | 副 | 2 | 　 | 　 |  |
| 7 | 内机支架 | 定制 | 副 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 安装人工调试费 | 　 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 制冷剂 | 大金R410 | 公斤 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 排水管 | 定制 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 孔洞封堵 | 　 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 12 | 风口 | 定制 | 副 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |