**附件：设备报价及安装材料清单表（包2）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌及型号** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 大金风管机 | FDXQB010AA/RXQ010AA | 套 | 2 | 　 | 　 | 10HP |
| 2 | 电源控制箱 | 　 | 个 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 3 | 外机电源线 | 5\*6m2 | 米 | 155 | 　 | 　 | 　 |
| 4 | 内机电源 | 5\*2.5m2 | 米 | 20 | 　 | 　 | 含套管 |
| 5 | 铜管 | ∮25.4、∮9.5 | 米 | 155 | 　 | 　 | 含保温 |
| 6 | 信号线 | 4\*2.5m2 | 米 | 155 | 　 | 　 | 含套管 |
| 7 | 设备吊装搬运就位费 | 　 | 套 | 2 | 　 | 　 |  |
| 8 | 外机支架 | 定制 | 个 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 9 | 安装人工调试费 | 　 | 套 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 10 | 制冷剂 | R410 | 公斤 | 10 |  |  |  |
| 11 | 排水 | 定制 | 项 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  | 　 |